Извещение о проведении запроса котировок № 54 от 24.04.2019 г.

**на поставку лекарственных средств для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | Запрос котировок |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика  | **Заказчик:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Бузулук открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**;** сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»;**Адрес, индекс:** 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20**E-mail:** inspektor.pv@yandex.ru, **тел.:** ( 35342 ) 7-20-90, **факс:** 7-27-74**Контактные лица**: инспектор по производственным вопросам Тамбова Оксана Юрьевна (35342) 7-20-90; старшая медицинская сестра Никитина Ольга Александровна (35342)7-24-30.  |
| 3 | Предмет договора  | лекарственные средства для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД» (Наименование, количество, характеристики товара указаны в Техническом задании. |
| 4 | Место поставки товара  | 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20 |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) ценеДоговора | Начальная (Максимальная) сумма договора **не более 206 773,00 руб. (Двести шесть тысяч семьсот семьдесят три руб. 00 коп.), в т.ч. НДС.**Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 4 к документации о проведении закупки), а также стоимость материалов и упаковки товара. Стоимость товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит. |
| 6 | Место, дата и время рассмотрения предложений с заявками участников | Срок подачи заявок участников закупки составляет 17 (семнадцать) рабочих дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки в письменной форме подаются по адресу:461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20, приемная главного врача. с 10.00 ч. 24.04.2019г.  до 17.00ч. 23.05.2019г. время местное.Порядок подачи заявок - в соответствии с документацией о проведении закупкиВскрытие конвертов с заявками участников:Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20, кабинет председателя конкурсной комиссии –главного врача в 10.00 часов 28.05.2019г. (время местное).Рассмотрение и оценка предложений:Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20в 10.10 часов 28.05.2019г. (время местное). |
| 7 | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика. |

Приложение:

1. Документация о проведении закупки.

Инспектор по производственным вопросам О.Ю. Тамбова **Приложение № 1**

 к Извещению № 54/19

от 24.04.2019 г.

Документация о проведении закупки

на право заключения договора на поставку лекарственных средств для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»

Общие положения

Настоящая документация о проведении закупки (закупочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение и Документация о проведении закупки размещается на официальном сайте НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД» по адресу: <http://жд-больница.рф>

1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке: товар, работы, услуги должны соответствовать по качеству и техническим характеристикам Техническому заданию, Сертификатам Соответствия и Регистрационным удостоверениям.

2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, а также порядок, место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

2.1.Место, дата и время начала и дата, и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке установлены в Извещении.

2.2. Заявка на участие в закупке оформляется по форме Приложения № 1 к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением № 6 к Документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

2.3. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:

2.3.1. наименование поставляемых товаров, согласно предмету закупки, включая характеристики поставляемых товаров (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом задании - Приложение № 3 к Документации). При этом описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 3 к Документации;

2.3.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2.3.3. идентификационный номер налогоплательщика;

2.3.4. согласие участника закупки на поставку товара в соответствии с условиями, установленными Документацией.

2.3.5 предлагаемая участником закупки цена товара (наличие цены по каждой единице лота обязательно);

2.3.6.документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора.

Перечень документов:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим

образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки;
* Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
* Участник закупки в соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 No99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 8 Федерального закона от 12.04.2010 No61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 No1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» должен иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, включающую в себя следующие работы (услуги): Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, Хранение лекарственных средств для медицинского применения или хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

12.2. Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации;

2.3.7. документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;

2.3.8. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 9 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

2.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

2.5. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

2.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным Документацией.

2.7. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

2.8. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

2.9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: установлены в Приложении №3 к документации о проведении закупки (далее - Документация).

4. Место поставки товара: Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Степная, д.20, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.15 до 15.00.

Под рабочими днями при исполнении Договора сторонами понимаются дни недели с понедельника по пятницу, исключая приходящиеся на эти дни недели выходные и праздничные дни, установленные или перенесенные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Сроки поставки Товара: ежемесячно, партиями, до 15.12.2019 года;

Условия поставки товара**:** поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

Товар поставляется в заводской упаковке; поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора указаны в Извещении.

6. Форма, срок и порядок оплаты товара: Оплата Товара Заказчиком производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100 % - в течение тридцати календарных дней с момента получения товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

7. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение № 5 к документации о проведении закупки), а также стоимость упаковки товара.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

8. Срок подачи заявок участников закупки составляет 17 (семнадцать) рабочих дней с момента размещения Извещения о закупке на официальном сайте Заказчика. Заявки в письменной форме подаются по адресу: г. Бузулук, ул. Степная, д.20 с 24.04.2019 г. с 10 ч 00 мин. по 23.05.2019 г. до 17 ч 00 мин. время местное.

Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Бузулук, ул. Степная, д20 приемная главного врача, 2 этаж, в рабочие дни с 8-15 до 16-30 (местное время). Порядок подачи заявок - в соответствии с закупочной документацией.

9. Требования к участникам закупки.

Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:

- установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом договора;

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки; с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

-отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение.

Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о проведении закупки. В случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

11. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки установлены в Извещении о проведение запроса котировок.

12. Критерии и сопоставление заявок участников закупки.

Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки.

установленным в Документации, и наиболее низкая цена товара, предложенная участником закупки.

13. Порядок и сопоставление заявок участников закупки:

Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).

В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия может отстранить такого участника на любом этапе проведения.

Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика или организатора процедуры закупки).

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

14. Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35, размещенного на сайте заказчика.

Право Заказчика отказаться от проведения закупки.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на сайте Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

15. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

16. Требования к обеспечению заявок на участие в закупки: не установлены. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.

17. Порядок заключения договора.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента публикации Победителя на официальном сайте заказчика. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

18. Остаточный срок годности для Товара составляет не менее 80% (восьмидесяти) с момента подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ -12)

19. Срок, в течение которого победитель закупки или иной участник закупки, с которым заключается Договор при уклонении победителя закупки от заключения Договора, должен подписать Договор:

19.1. Если победитель закупки не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим в закупочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенной закупке, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенной закупке условий.

Приложение:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок цен;
3. Техническое задание;
4. Справка о цепочке собственников
5. Проект договора.
6. Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки, подаваемой на бумажном носителе

**Приложение № 1**

к Документации о проведении закупки

ФОРМА

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на поставку лекарственных средств для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»**

**Кому:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Бузулук открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»

**Адрес:** 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20.

**Телефон:** ( 35342 ) 7-20-90, **факс**: 7-27-74

 (электронный адрес inspektor.pv@yandex.ru)

Уважаемые господа!

Мы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем *поставить товар:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Метоклопрамид 0,5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Инокаин 0,4% капли гл 5мл №1 | Шт. | 4 |  |  |
| 3 | Лидокаин 10% спрей 38г (50мл) №1 | Шт. | 9 |  |  |
| 4 | Гидрокортизон 1% мазь 10г №1 | Шт. | 180 |  |  |
| 5 | Метилурациловая мазь 10% 25г №1 | Шт. | 15 |  |  |
| 6 | Аскорбиновая кислота 5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 10 |  |  |
| 7 | Винпоцетин 0,5% конц д/ин 5мл №10 | Шт. | 50 |  |  |
| 8 | Глюкоза 5% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 270 |  |  |
| 9 | Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 1мл №25 | Шт. | 30 |  |  |
| 10 | Конкор 10мг таб №50 | Шт. | 5 |  |  |
| 11 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 3500 |  |  |
| 12 | Никотиновая кислота 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 200 |  |  |
| 13 | Пирацетам 20% р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 600 |  |  |
| 14 | Пиридоксина гидрохлорид 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 50 |  |  |
| 15 | Перекись водорода 3%-100 мл | Шт. | 90 |  |  |
| 16 | Тиамина хлорид 5% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 90 |  |  |
| 17 | Хлоргексидин 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1 | Шт. | 75 |  |  |
| 18 | Цефтриаксон 1г пор д/ин №1 | Шт. | 650 |  |  |
| 19 | Аммиак 10% р-р д/нар прим 40мл №1 | Шт. | 30 |  |  |
| 20 | Амоксициллин 250мг капс №20 | Шт. | 25 |  |  |
| 21 | Квамател 20мг пор д/ин №5 | Шт. | 60 |  |  |
| 22 | Магния сульфат 25% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 30 |  |  |
| 23 | Октолипен 30мг/мл конц д/ин 10мл №10 | Шт. | 25 |  |  |
| 24 | Верошпирон 50мг капс №30 | Шт. | 8 |  |  |
| 25 | Мельдоний 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 10 |  |  |
| 26 | Ацетилсалициловая кислота 500мг таб №10 | Шт. | 8 |  |  |
| 27 | Левомицетин 0,25% капли гл 10мл №1 | Шт. | 10 |  |  |
| 28 | Нитроспрей 1% спрей 10мл №1 | Шт. | 5 |  |  |
| 29 | Нитроглицерин 0,5мг таб №40 | Шт. | 5 |  |  |
| 30 | Супрастин 2% р-р д/ин 1мл №5 | Шт. | 12 |  |  |
| 31 | Сульфацил натрия 20% капли гл 1мл №10 | Шт. | 15 |  |  |
| 32 | Уголь активированный 250мг таб №10 | Шт. | 35 |  |  |
| 33 | Эуфиллин 2,4% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 15 |  |  |
| 34 | Димедрол р-р д/ин10 мг 1мл №10 | Шт. | 6 |  |  |
| 35 | Кордиамин 25% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 5 |  |  |
| 36 | Парацетамол 500мг таб №10 | Шт. | 15 |  |  |
| 37 | Фуросемид 1% р-р д/ин 10 мг 2мл №10 | Шт. | 3 |  |  |
| 38 | Натрия тиосульфат 30% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 5 |  |  |
| **Итого (руб.)** |  | . |

Итого сумма договора (Указать цифрами и прописью) руб., в том числе НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_рублей.

**Условия исполнения договора:**

**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:**

Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

**Место поставки товара:** 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20, НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД».

**Сроки поставки Товара:** ежемесячно, партиями, до 15.12.2019 года;

**Условия поставки товара:**

- поставка Товара осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заключения договора по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

**-**товар поставляется в заводской упаковке;

**-**поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по результатам торгов в виде запроса котировок.

**Остаточный срок годности Товара**: не менее 80% (восьмидесяти) с момента подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ -12)

**Стоимость товара составляет:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

**Стоимость товара включает:**

Стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок и порядок оплаты товара:**

Оплата Товара Заказчиком производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

100 % - в течение тридцати календарных дней с момента получения товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а также мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;
* Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.
* Участник закупки в соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 No99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 8 Федерального закона от 12.04.2010 No61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 No1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» должен иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, включающую в себя следующие работы (услуги): Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, Хранение лекарственных средств для медицинского применения или хранение лекарственных препаратов для медицинского применения12.2.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника размещения заказа)*

* не проводится ликвидация Участника закупки – юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
* не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника размещения заказа)*

* отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),
* у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,
* имеются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,
* и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
* отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней со дня согласования Южно-Уральской дирекцией здравоохранения и Центральной дирекцией здравоохранения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., телефон сотрудника)*

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность подписавшего) (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)

**Приложение №2**

к Документации о проведении закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**

*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)***Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица** |  |
| 1. **Регистрационные данные:**

 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)***Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица** |  |
|  **3.** |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | **ИНН** **КПП** **ОГРН** **ОКПО**  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа**
 | **Страна Россия**  |
| **Адрес:**  |
|  **5. Почтовый адрес участника размещения заказа** | **Страна Россия** |
| **Адрес:**  |
| **Телефон:**  |
| **Факс:**  |
| **6.Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 1. **Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)*
 |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(должность подписавшего  (подпись)  (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

**Приложение № 3**

к Документации о проведении закупки

**Техническое задание**

 **на поставку лекарственных средств**

**для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Тип** | **Наименование** | **Описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Метоклопрамид 0,5% р-р д/ин 2мл №10 | Метоклопрамид 0,5% р-р д/ин 2мл №10 | 0,5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 1 |
| 2 | Оксибупрокаин 0,4% капли гл 5мл №1 | Инокаин 0,4% капли гл 5мл №1 | 0,4% капли гл 5мл №1 | Шт. | 4 |
| 3 | Лидокаин 10% спрей 38г №1 | Лидокаин 10% спрей 38г (50мл) №1 | 10% спрей 38г №1 | Шт. | 9 |
| 4 | Гидрокортизон 1% мазь 10г №1 | Гидрокортизон 1% мазь 10г №1 | 1% мазь 10г №1 | Шт. | 180 |
| 5 | Диоксометилтетрагидропиримидин 10% мазь 25г №1 | Метилурациловая мазь 10% 25г №1 | 10% мазь 40г №1 | Шт. | 15 |
| 6 | Аскорбиновая кислота 5% р-р д/ин 2мл №10 | Аскорбиновая кислота 5% р-р д/ин 2мл №10 | 5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 10 |
| 7 | Винпоцетин 0,5% конц д/ин 5мл №10 | Винпоцетин 0,5% конц д/ин 5мл №10 | 0,5% конц д/ин 5мл №10 | Шт. | 50 |
| 8 | Декстроза 5% р-р д/ин 200мл №1 | Глюкоза 5% р-р д/ин 200мл №1 | 5% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 270 |
| 9 | Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 1мл №25 | Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 1мл №25 | 0,4% р-р д/ин 1мл №25 | Шт. | 30 |
| 10 | Бисопролол 10мг таб №50 | Конкор 10мг таб №50 | 10мг таб №50 | Шт. | 5 |
| 11 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 200мл №1 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 200мл №1 | 0,9% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 3500 |
| 12 | Никотиновая кислота 1% р-р д/ин 1мл №10 | Никотиновая кислота 1% р-р д/ин 1мл №10 | 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 200 |
| 13 | Пирацетам 20% р-р д/ин 5мл №10 | Пирацетам 20% р-р д/ин 5мл №10 | 20% р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 600 |
| 14 | Пиридоксин 1% р-р д/ин 1мл №10 | Пиридоксина гидрохлорид 1% р-р д/ин 1мл №10 | 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 50 |
| 15 | перекись водорода жидкость 100мл №1 | Перекись водорода 3%-100 мл | жидкость 100мл №1 | Шт. | 90 |
| 16 | Тиамин 5% р-р д/ин 1мл №10 | Тиамина хлорид 5% р-р д/ин 1мл №10 | 5% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 90 |
| 17 | Хлоргексидин 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1 | Хлоргексидин 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1 | 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1 | Шт. | 75 |
| 18 | Цефтриаксон 1г пор д/ин №1 | Цефтриаксон 1г пор д/ин №1 | 1г пор д/ин №1 | Шт. | 650 |
| 19 | Аммиак 10% р-р д/нар прим 40мл №1 | Аммиак 10% р-р д/нар прим 40мл №1 | 10% р-р д/нар прим 40мл №1 | Шт. | 30 |
| 20 | Амоксициллин 250мг капс №20 | Амоксициллин 250мг капс №20 | 250мг капс №20 | Шт. | 25 |
| 21 | Фамотидин 20мг пор д/ин №5 | Квамател 20мг пор д/ин №5 | 20мг пор д/ин №5 | Шт. | 60 |
| 22 | Магния сульфат 25% р-р д/ин 10мл №10 | Магния сульфат 25% р-р д/ин 10мл №10 | 25% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 30 |
| 23 | Тиоктовая кислота 30мг/мл конц д/ин 10мл №10 | Октолипен 30мг/мл конц д/ин 10мл №10 | 30мг/мл конц д/ин 10мл №10 | Шт. | 25 |
| 24 | Спиронолактон 50мг капс №30 | Верошпирон 50мг капс №30 | 50мг капс №30 | Шт. | 8 |
| 25 | Мельдоний 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 | Мельдоний 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 | 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 10 |
| 26 | Ацетилсалициловая кислота 500мг таб №10 | Ацетилсалициловая кислота 500мг таб №10 | 500мг таб №10 | Шт. | 8 |
| 27 | Хлорамфеникол 0,25% капли гл 10мл №1 | Левомицетин 0,25% капли гл 10мл №1 | 0,25% капли гл 10мл №1 | Шт. | 10 |
| 28 | Нитроглицерин 1% спрей 10мл №1 | Нитроспрей 1% спрей 10мл №1 | 1% спрей 10мл №1 | Шт. | 5 |
| 29 | Нитроглицерин 0,5мг таб №40 | Нитроглицерин 0,5мг таб №40 | 0,5мг таб №40 | Шт. | 5 |
| 30 | Хлоропирамин 2% р-р д/ин 1мл №5 | Супрастин 2% р-р д/ин 1мл №5 | 2% р-р д/ин 1мл №5 | Шт. | 12 |
| 31 | Сульфацетамид 20% капли гл 1мл №10 | Сульфацил натрия 20% капли гл 1мл №10 | 20% капли гл 1мл №10 | Шт. | 15 |
| 32 | Активированный уголь 250мг таб №10 | Уголь активированный 250мг таб №10 | 250мг таб №10 | Шт. | 35 |
| 33 | Аминофиллин 2,4% р-р д/ин 10мл №10 | Эуфиллин 2,4% р-р д/ин 10мл №10 | 2,4% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 15 |
| 34 | Дифенгидрамин 1% р-р д/нар прим 100мл №1 | Димедрол | 1% р-р д/нар прим 100мл №1 | Шт. | 6 |
| 35 | Никетамид 25% р-р д/ин 2мл №10 | Кордиамин 25% р-р д/ин 2мл №10 | 25% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 5 |
| 36 | Парацетамол 500мг таб №10 | Парацетамол 500мг таб №10 | 500мг таб №10 | Шт. | 15 |
| 37 | Фуросемид 1% р-р д/ин 2мл №10 | Фуросемид 1% р-р д/ин 2мл №10 | 1% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 3 |
| 38 | Натрия тиосульфат 30% р-р д/ин 10мл №10 | Натрия тиосульфат 30% р-р д/ин 10мл №10 | 30% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 5 |

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товаров.

Подтверждением качества и иных характеристик товара являются:

- копии регистрационных удостоверений установленного образца на товар;

- сертификаты соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации, паспорта качества товара (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации).

2) Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке.

3) Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении). Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4) Остаточный срок годности для Товара составляет не менее 80% (восьмидесяти) с момента подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ -12)

5) Сроки поставки товара: в течение 7 (семи) рабочих дней по заявке Заказчика.

6) Условия поставки товара: Товар поставляется ежемесячно, партиями.

7) Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

8) Место поставки товара: 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20, НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД».

Тара и упаковка товара:

Товар поставляется в таре изготовителя (производителя). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами.

**Приложение №4**

к Документации о проведении закупки

**Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[[1]](#footnote-1)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, предоставляющее информацию)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)** | **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)** | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата / /

**Приложение № 5**

к Документации о проведении закупки

**Договор № \_\_\_\_**

**поставки товара**

г. Бузулук «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

НУЗ «Узловая больница на ст. Бузулук ОАО «РЖД», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Факеева Владимира Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный Договором срок **лекарственные средства** (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Товар поставляется ежемесячно, партиями, до 15.12.2019г.. Срок и объем поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки путем устного либо письменного сообщения. С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке товара в течение 7 (семи) рабочих дней.

1.3.Поставка Товара осуществляется по адресу: 461042, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, дом 20

1.4. Время поставки согласовывается не менее чем за 24 часа до поставки.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ *или НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

2.2. Оплата Товара Заказчиком производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100 % - в течение тридцати календарных дней с момента получения товара и подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку товаров (выполнение работ/оказание услуг) в количестве, указанном в заявке Покупателя (Заказчика), направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (АСЗ «Электронный ордер»), в сроки не позднее, указанных в договоре.

3.1.2. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.3. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.4. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет – фактуру.

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.6.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.7. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1 Поставщику (Исполнителю) заявки на товар (выполнение работ/оказание услуг) в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер

3.2.2. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2.3. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.4. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре часа) часа до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

 5.1. Поставщик гарантирует, что:

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.1.1 Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

5.1.2 Каждая поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, выданные органом по сертификации России.

 5.2. Гарантийный срок эксплуатации для Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в оригинальной заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Упаковка товара должна обеспечить защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

**7.Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателятоварной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с действующим законодательством РФ.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

* 1. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.3 Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

 12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

 12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

 12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс:( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_;

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

 12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

 12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

* 1. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

 13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до **31.12.2019г.,** а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**14. Прочие условия**

 14.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

14.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

14.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

14.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

14.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. К настоящему Договору прилагаются:

14.7.1 Спецификация (приложение № 1);

**15. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**НУЗ «Узловая больница на ст. Бузулук ОАО «РЖД»Юридический и фактический адрес: 461042 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Степная, 20ОГРН 1045601154741ИНН 5603014394 КПП 560301001Р/с: 40703810946200100837К/с: 30101810600000000601Банк: Оренбургское ОСБ № 8623 г.ОренбургБИК 045354601 Тел.: (35342) 7-27-74, 7-20-90Эл. почта: inspektor.pv@yandex.ru | **Поставщик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.И. Факеев/E-mail:nuz-buluk@rambler.ru | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/E-mail: |

Приложение №1

к договору № от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара /Производитель****/Страна производства** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **НДС,%.****/НДС не облагает****ся** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Сумма НДС, руб.** | **Стоимость вкл. НДС, руб.** |
| 1 | Метоклопрамид 0,5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Инокаин 0,4% капли гл 5мл №1 | Шт. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Лидокаин 10% спрей 38г (50мл) №1 | Шт. | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Гидрокортизон 1% мазь 10г №1 | Шт. | 180 |  |  |  |  |
| 5 | Метилурациловая мазь 10% 25г №1 | Шт. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Аскорбиновая кислота 5% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Винпоцетин 0,5% конц д/ин 5мл №10 | Шт. | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Глюкоза 5% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 270 |  |  |  |  |
| 9 | Дексаметазон 0,4% р-р д/ин 1мл №25 | Шт. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Конкор 10мг таб №50 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Натрия хлорид 0,9% р-р д/ин 200мл №1 | Шт. | 3500 |  |  |  |  |
| 12 | Никотиновая кислота 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 200 |  |  |  |  |
| 13 | Пирацетам 20% р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 600 |  |  |  |  |
| 14 | Пиридоксина гидрохлорид 1% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Перекись водорода 3%-100 мл | Шт. | 90 |  |  |  |  |
| 16 | Тиамина хлорид 5% р-р д/ин 1мл №10 | Шт. | 90 |  |  |  |  |
| 17 | Хлоргексидин 0,05% р-р д/местн прим 100мл №1 | Шт. | 75 |  |  |  |  |
| 18 | Цефтриаксон 1г пор д/ин №1 | Шт. | 650 |  |  |  |  |
| 19 | Аммиак 10% р-р д/нар прим 40мл №1 | Шт. | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Амоксициллин 250мг капс №20 | Шт. | 25 |  |  |  |  |
| 21 | Квамател 20мг пор д/ин №5 | Шт. | 60 |  |  |  |  |
| 22 | Магния сульфат 25% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Октолипен 30мг/мл конц д/ин 10мл №10 | Шт. | 25 |  |  |  |  |
| 24 | Верошпирон 50мг капс №30 | Шт. | 8 |  |  |  |  |
| 25 | Мельдоний 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 | Шт. | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Ацетилсалициловая кислота 500мг таб №10 | Шт. | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Левомицетин 0,25% капли гл 10мл №1 | Шт. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Нитроспрей 1% спрей 10мл №1 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Нитроглицерин 0,5мг таб №40 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Супрастин 2% р-р д/ин 1мл №5 | Шт. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Сульфацил натрия 20% капли гл 1мл №10 | Шт. | 15 |  |  |  |  |
| 32 | Уголь активированный 250мг таб №10 | Шт. | 35 |  |  |  |  |
| 33 | Эуфиллин 2,4% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 15 |  |  |  |  |
| 34 | Димедрол | Шт. | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Кордиамин 25% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Парацетамол 500мг таб №10 | Шт. | 15 |  |  |  |  |
| 37 | Фуросемид 1% р-р д/ин 2мл №10 | Шт. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Натрия тиосульфат 30% р-р д/ин 10мл №10 | Шт. | 5 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
|  |  |

Итого по Спецификации - *\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается*

 от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.И. Факеев/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение №6**

**к Документации о проведении закупки**

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в закупки,

подаваемой на бумажном носителе

Куда: 461042, Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Степная, дом 20

Кому НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: ч. мин. « » 201\_\_г. время местное

Заявка на участие в закупке№ на право заключения договора на поставку лекарственных средств

для нужд НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «РЖД»

1. При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

	1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
	2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
	3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
	4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
	5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. [↑](#footnote-ref-1)